**营山县妇幼保健计划生育服务中心**

**关于B超打印胶片、探头清洗液等耗材院内采购的公告**

 因业务工作急需，我中心近期拟开展院内竞争性谈判采购医用B超打印胶片、探头清洗液等耗材一批（详见附件），欢迎有意向的公司到我中心设备科报名参加及进行审核登记。(报名及参选资格初审有效期截止至2020年01月13日上午9:00止)。

一、参加公司须具备的条件：

1．具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地，能独立承担法律责任。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加此项采购前，在经营中无重大违法记录。

6．参加企业是本采购项目的生产商或代理商。

二、参加公司须提供的书面材料

1．参加公司基本情况。

2．生产企业具有的资质：生产企业许可证；产品生产制造认可表；企业法人营业执照及副本；医疗器械经营企业许可证及副本(进口产品提供3C认证)；税务登记证及副本；组织机构代码证及副本；如果是国家强检计量设备，还必须具有合格的计量证书。

3．经营企业具有的资质：企业法人营业执照及副本；医疗器械经营企业许可证及副本；税务登记证及副本；组织机构代码证及副本；生产厂家对参选公司的本次项目授权书（原件）。

4．参加产品资质：生产产品注册证；产品注册登记表。

5．参加代表应具有：参加公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；参选代表身份证复印件。

6．参加公司需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由参与公司承担。

以上除要求提供原件的以外，其他资质可提供加盖参与公司鲜章的复印件。

三、院内采购方式、时间、地点：

采购方式：竞争性谈判。

时间：2020年1月13日上午9:30；

地点：院门诊楼五楼小会议室；请各报名公司准时参加。

四、联系方式：中心设备科（县城大南街83号：老院区门诊楼4楼）。 联系人：何育薇 电话：0817-8221314。

2020年01月07日

**附：医用B超打印胶片、探头清洗液等耗材商务要求、预算控制价、技术参数（共分2包）**

**第一包:医用B超打印胶片等耗材**

**一、医用B超打印胶片**（预算控制价4.80元/张）

技术参数：

1. 型号规格:A4标准纸张大小
2. 适用范围：用于B超检查打印影像图像及报告。
3. 医用喷墨胶片,配合喷墨打印机和专用打印软件。安装打印驱动软件，设置介质类型、大小，在打印机片盒放入胶片，打印界面按打印，即可打印。
4. 成像特点：彩色、黑白
5. 分辨率：2400\*1200dpi
6. 灰介：12-18位以上
7. 灰雾密度：0.15D。
8. 保质期：24个月
9. 保管条件：温度21℃以下，相对湿度20％～40％.干燥、通风、阴凉仓库中保管。
10. **医用消毒超声藕合剂**（预算控制价5.50元/支）

技术参数：

1、规格：20g

2、适用范围：供超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于完好皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，用于改善探头与患者皮肤之间的超声耦合效果，并具有消毒完好皮肤功能。

3、结构组成“医用消毒超声耦合剂由葡萄糖酸氯己定、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺、卡波姆和纯化水组成，为水溶性消毒型高分子凝胶剂，非无菌型。

4、消毒剂含量：葡萄糖酸氯已定浓度为0.3%以内。

1. **橡胶丁晴手套**（预算控制价1.50元/双）

产品型号：S/M,，检验科采血及操作一次性用。

技术参数：

1.医疗检查过程中穿戴于检查者手部的用品。

2.产品原材料为丁晴胶乳、交联剂 、遮蔽剂、防老剂、凝固剂、表面处理剂、色膏。

3.成品颜色有蓝色、黑色、紫色、白色四种。

1. **84消毒液**（预算控制价5.00元/瓶）

规格：450ml

技术参数：

(一)技术要求：

《消毒技术规范》(2002年版)、《次氯酸钠类消毒液卫生质量技术规范》、GB9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》。

(二)检验结论:

1产品必须符合《次氯酸钠类消毒液卫生质量技术规范》的技术要求。

2、该消毒剂有效氯含量不得低于4.66%。

3、该消毒剂经54℃保存14天后,有效氯含量下降率小于或等于15%,符合《次氯酸钠类消毒液卫生质量技术规范》的要求。该产品的贮存有效期不得低于12个月。

4、该消毒剂原液的pH值不得超过13.48.

5、该消毒剂原液重金属(以P计)和砷(以As计)含量符合GB9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》的要求。

7、该消毒剂含有效氯400mg/L稀释液对大肠杆菌作用10.0min,平均杀灭对数值》5.0达 到消毒合格要求。

8、该消毒剂含有效氯400mg/L稀释液对金黄色葡萄球菌作用 10.0min,平均杀灭对数值 >5.00,达到消毒合格要求,

9、该消毒剂含有效氧400mg/L稀释液对黄瓜表面上的大肠杆菌消毒作用10.0min,各个样本的杀灭对数值均>3.00,达到消毒合格要求,

10、该消毒剂含有效氯400mg/L稀释液对木桌表面的白然菌消毒作用20.0min,平均杀灭对 数值>1.00,达到消毒合格要求、

1. **75%消毒酒精**（预算控制价元7.80/瓶）

规格：500ml

技术参数：

(一)按Q/67354923-3.3标准执行

(二)主要技术指标：

1.外观：无色透明液体 技术要求：无色透明液体

 2.PH值：8.0~9.0 技术要求：8.6

 3.乙醇含量（V/V）% 73~77 技术要求：75.3

4.尽含量及允差 500ml正负15.0ml 技术要求：+3ml

1. **95%消毒酒精**（预算控制价8.00元/瓶）

规格：500ml

技术参数：

(一)符合《消毒技术规范》（2002年版）GB26373-2010《乙醇消毒剂卫生标准》、GB27951-2011《皮肤消毒剂卫生要求》《化妆品卫生规范》（2007年版）。

(二)主要技术指标：

1.外观符合GB26373-2010《乙醇消毒剂卫生标准》要求。

2.乙醇含量为95%~96%（v/v）之间。

3.在经37摄氏度保存90天后，乙醇含量下降率<10%符合消毒技术规范》（2002年版）规定。有效期满足在24个月。

4.该产品铅、汞、砷的含量必须符合GB27951-2011《皮肤消毒剂卫生要求》的限量要求。

**七、一次性末梢采血器**（预算控制价0.25元/支）

 用于检验科指尖末梢采血用。规格，26G/1.8mm

 技术参数：

（一）一次性采血方便快捷，避免重复感染，符合国家卫健部门采血管理规范相关文件改革精神
（二）产品通过了欧盟CE和美国FDA的官方认证，品质和服务国内领先产品卖点：
1.安全：一次性设计，使用后激发安全装置，针尖无法再推出
2.无痛：采血过程中与人体接触时间仅为0.3秒，痛感轻
3.方便准确：预先设定刺入深度，保证采血量，一次到位
（三）一次性末梢采血器无痛型、安全锁卡式PA型 一次性安全无痛采血
1、外观：、U盘大小、色彩艳丽、一体化、光滑、美观，利于针尖弹射稳定。
2、结构：针尖有轨式直线弹射，避免针尖弹射时，呈弧形、曲线、旋转式弹出而引起的剧烈疼痛。
3、弹簧：专利设计。有缓冲刺入皮肤作用，达到自动缩回，并减小痛感。
4、圆弧三棱状的特殊设计，使得痛感小、创口小、愈合快，有利于保证出血量。
5、弹簧材质的特殊性，克服了弹簧长时间压迫无法弹出或无力弹出的世界性难题。避免了针尖刺入太深或太浅所引起的大痛感或无出血现象。
6、适应：创国际先例，可供不同人群无痛采血（特别适合儿童和一滴血检测仪器配套使用），并达到良好效果。
7、全自动化生产，符合国家对一次性医疗器械的法规要求。
8、本产品全国大部分省份具有独立的收费目录。

**第二包:探头清洗液等耗材**

1. **探头清洗液**（预算控制价25.00元/瓶）

 用于迈瑞五分类血球仪、糖化血红蛋白分析仪等探头清洗用。规格：17ML/瓶。

技术参数：

1、清洁液为迈瑞公司血液细胞分析仪、糖化血红蛋白分析仪、推片染色机, 特定蛋白免疫分析仪配套试剂,用于定期清洁仪器。

1. 储存条件及有效期:本品应储存在2'C-30C温度条件下,相对湿度不超过90%,无腐蚀性气体，有效期为1年。在10'C-32'C温度下使用时,开瓶后使用有效期为60天。

3、主要成份:表面活性剂、NaCIO,NaOH

二、**一次性塑料试管**（预算控制价0.12元/支）

用于检验科婚检尿液采集。

技术参数：

1.一次性塑料试管
2.尺寸：12×100
3.材质：PE材质