附件1

眼底照像机市场调研项目明细

|  |
| --- |
| **技术性能基本要求** |
| **特点:手持式,可配支架及打印。** |
| **拍摄模式** | 免散瞳拍摄眼底彩照,手动调焦 |
| **测量范围** | 视场：45度屈光补偿：+20.0 ～ -20.0D工作距离：30 mm最小瞳孔直径：2.5mm★ |
| **图像分辨率** | ≧500万像素 |
| **显示** | ≧3.5英寸TFT彩色屏 |
| **图片格式** | JPEG |
| **光源** | 双光源，自然白光LED，近红外LED |
| **功率** | ≤ 6VA |
| **尺寸** | ≤160mm\*90mm\*190mmmm |
| **存储** | MicroSDcard.最大支持到16G |
| **重量** | ≤450g |
| **打印格式** | Wifi实时传输，电脑连接打印机打印，也可以Wifi打印机出报告★ |
| **镜头** | 镜头可拆，便携 |
| **可充电池** | 可充电锂电池3.7V，3400mAh，可连续工作3小时★ |
| **安全标准** | 二类产品 |
| **外接设施** | 配备专业电脑软件，可达到无线传输★ |

附件2

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 配送企业名称 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3

用户情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2.只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

3.需附近三年销售合同价格或中标价格等佐证复印材料。