附件1

市场调研品目、配置及功能需求

一、碳钢妇科检查床

1.规格：1250×700×750mm；

2.材质碳钢喷塑，主架立柱采用圆管，左侧配置三抽柜一个，抽屉滑槽采用高级三折静音滑槽。配置可旋转污物桶一个。

3.管壁厚度≥1.2mm，板材厚度≥1.2mm，承重≥250Kg；

4.配520*340*220脚踏凳一个，脚踏凳带防滑垫；

5.配12cm高密度海绵床垫。

二、不锈钢手术凳

- 不锈钢手术凳F型 外形尺寸：380*450～530mm  材质：304不锈钢，液压升降，优质静音轮，使用人造皮坐垫，舒适耐用。

三、不锈钢踏脚凳不锈钢脚踏凳

外形尺寸：450*340*150mm  材质：304不锈钢 ，平面防滑材质， 安全牢固

四、不锈钢踏脚凳

外形尺寸：530*600*165/345mm  材质：304不锈钢，上下两层，平面防滑材质，安全牢固

五、不锈钢双层器械台

规格：600*430*850mm

1. 台面采用优质不锈钢冷轧板精制而成，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型。

2. 四周的4只支撑立柱采用φ25×1.0优质不锈钢管制作，外型美观。

3. 配置4只φ75高性能聚氨酯脚轮，坚固耐用，其中两个带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。

4. 上下台面配置三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢圆管精制而成。（防止小件物品滑落）

六、不锈钢器械套车

1. 规格：大号：930*530*950mm，中号：740*450*530mm，小号：600*400*780mm；

2. 推车台面采用厚度为1.0mm 304不锈钢冷轧板折弯后组焊而成。表面经抗指纹磨砂处理；

3. 大号推车上台面三方（左右及后方）带不锈钢围栏，小号推车带下台面，下台面三方（左右及后方）带不锈钢围栏，围栏采用不锈钢圆条精制而成并配有塑钢立柱；

4. 单车配置4只3寸人造橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

七、运转车单列

1.规格：670mm*430mm*1200mm；

2.运转车主架采用30*34*1.2mm阳极氧化铝型材焊接而成，阳极氧化铝型材具有抗氧化、美观、易清洁等功能；运转车立柱带活动挂孔，可以任意调节每层之间的间距及角度；滑道采用金属滑道，单层承重达到40Kg；

3.▲整车配置六层单列ABS周转筐，其中两只小号周转筐、三只中号周转筐，一只大号周转筐，塑料周转筐承重≥60KG；周转筐内配置ABS隔断，用户可根据需要进行平均分隔或异型分隔，配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。提升药品存放量，改善医院形象。

4.整车配置4只4寸丝杆单片空心轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

八、不锈钢双杠托盘架

- 1.规格620*420*(800-1200)mm；

- 2.该产品配置不锈钢手术托盘一只，采用304不锈钢板材精制而成；

- 3.托盘主支撑架管采用Φ32*1.2的不锈钢圆管精制而成，强度大，坚固耐用。底架采用Φ32*1.2的不锈钢圆管弯制而成，外型美观。

- 4.托盘活动支架采用Φ22*1.2的不锈钢圆管精制而成，托盘下方采用13*25*1.0不锈钢矩管作边框，托盘可自由取动，体现人性化设计；

- 5.托盘离地高度可在850至1200范围内任意调节，采用梅花手柄作为锁紧装置，可随意锁紧，安全可靠；

- 6.配4只3寸高级人造橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

附件2

报价一览表

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3

用户情况表

| 省外 用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内 用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2.只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

3.需附近三年销售合同价格或中标价格等佐证复印材料。