附件

营山县妇幼保健院

院内竞谈采购医用干式胶片一批

规格、数量、预算控价、技术参数、商务要求

一、技术参数

| 序号 | 项目 | 参数及指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胶片类型 | 医用干式胶片:由PET基板包被银盐和保护层组成。作为干式成像设备硬拷贝输出，用于记录医用影像图像。 （需提供银盐含量检测报告） |
| 2 | 胶片规格 | 14in*17in、8in*10in |
| 3 | 分辨率 | 508dpi |
| ★4 | 透光率 | ≤40％（提供证明文件，需有药监局等部门备案专用章） |
| ★5 | 质量 | ≥1.25g/100cm²（提供证明文件，需有药监局等部门备案专用章） |
| 6 | 胶片输入 | ≥两个供片槽，每个片槽至≥100张片量 |
| ★7 | 防水性 | 医用干式胶片应具有防水特性 （提供证明文件，需有药监局等部门备案专用章） |

二、规格、数量及预算控制价

(1) 规格14in*17in医用胶片:

数量一批(按院方需求供货) ，预算控制价:14.50元/张。

(2) 规格8in*10in医用胶片:

数量一批(按院方需求供货) ，预算控制价:10.50元/张。

三、商务要求:

(1)提供胶片样片（CT头部24幅、腹部30幅和DR胸片）。

(2) 中标后中标方从签订合同之日起，合同有效配送期为一年。

(3)合同有效期内，若遇国家职能部门戓省阳光采购平台其价格低于院内竞谈中标价, 以国家职能部门戓省阳光采购平台价格为准。